Опросный лист на масляный силовой трансформатор ТМ, ТМГ, ТМГФ, ТМГП

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Код объекта |  |

Электрические и технические характеристики трансформатора:

| № п/п | Характеристика | Ед. изм | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение: герметичное ТМГ или с расширительным баком ТМ | - |  |
| 2 | Ввод/вывод ВН/НН сверху (ТМ, ТМГ) или фланцевый (ТМГФ) | - |  |
| 3 | Номинальная мощность трансформатора | кВА |  |
| 4 | Тип нагрузки | - |  |
| 5 | Номинальное первичное напряжение | В |  |
| 6 | Номинальное вторичное напряжение | В |  |
| 7 | Частота | Гц |  |
| 8 | Напряжение короткого замыкания | % |  |
| 9 | Схема и группа соединения обмоток: (Y/Yн-0, D/Yн11, Скотт, V/v-0, | - |  |
|  | V/I и т.д.) |  |  |
| 10 | Потери короткого замыкания (если есть ограничения) | Вт |  |
| 11 | Потери холостого хода (если есть ограничения) | Вт |  |
| 12 | Уровень акуст.мощн./звук.давл. (если есть ограничения) | дБ(А) |  |
| 13 | Переключение ответвлений ПБВ, стандартные варианты: |  |  |
|  | D/Yн-11, Y/Yн-0: ±5 (±2х2,5) |  |  |
|  | Скотт: ±10 (±2х5) или ±5 (±2х2,5) | % |  |
|  | V/v-0, V/I: ±10 (±2х5) или ±10 (±4х2,5) или ±5 (±2х2,5) |  |  |
| 14 | Длина (указать при ограничении) | мм |  |
| 15 | Ширина (указать при ограничении) | мм |  |
| 16 | Высота на роликах (указать при ограничении) | мм |  |
| 17 | Расстояние между роликами (указать при ограничении) | мм |  |
| 18 | Вес (указать при ограничении) | кг |  |
| 19 | Вводы с боков для ТМГФ (указать эскиз фазировки ВН/НН) | - |  |

Дополнительные требования (указать при наличии):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________