Опросный лист на сухие трансформаторы ТС, ТСЗ, ТСЛ, ТСЛА, ТСЗЛ, ТСЗЛА

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Код объекта |  |

Электрические и технические характеристики трансформатора (нужное отметить ():

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Комплектация по требованию заказчика |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение трансформаторов (тип нагрузки) | ( стандартные ( преобразователи частоты ( электрообогрев ( другое |
|  | Количество трансформаторов, шт |  |
|  | Материал проводников обмоток | ( Медь | ( Алюминий |
|  | Мощность силового трансформатора, кВА | (40, (100, (160, (250, (400, (630, (1000, (1250 (1600, (2500, (3150, (4000, (Другое___ |
|  | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | ( 6 | ( 10 | (Другое___ |
|  | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | ( 0,4 | ( Другое _____ |
|  | Частота питающей сети, Гц | ( 50 | ( 60 |
|  | Напряжение короткого замыкания, % | ( 6 | ( 4 | (Другое___ |
|  | ПБВ, % | ±2х2,5 | ( Другое _____ |
|  | Схема и группа соединения обмоток | ( D/Yн-11 ( Y/Yн-0 | (Скотт (Scott-T) (V/v-0 | (Другое_____ |
|  | Потери холостого хода, Вт | ( Стандартное | ( Не более _____ |
|  | Потери короткого замыкания, Вт | ( Стандартное | ( _____ |
|  | Высота установки над уровнем моря, м | ( < 1000 | ( ≥ 1000 |
|  | Уровень акустической мощности, дБ(А) | ( Стандартное | ( Не более _____ |
|  | Максимальная температура окружающей среды, °С | ( +40 | ( Другое _____ |
|  | Минимальная температура окружающей среды, °С | ( –25 | ( Другое _____ |
|  | Установка наружная (под открытым небом) | ( да | ( нет |
|  | Степень защиты (стальной кожух трансформатора) | ( IP 00 | ( Другое _____ |
|  | Тип ввода ВН | ( кабель | ( шины |
|  | Расположение вводов ВН | ( боковое | ( верхнее | ( нижнее |
|  | Тип вывода НН (см. приложение) | ( кабель | ( шины |
|  | Расположение выводов НН | ( боковое | ( верхнее | ( нижнее |
|  | Охлаждение | ( Естественное С(AN) | ( Принудительное Д(AF) |
|  | Установка трансформатора в КТП | (на транспортных колесах виброгасители (да ( нет | ( без транспортных колес |
|  | Сейсмостойкое исполнение, баллов по шкале MSK64 | ( 6 | ( Другое_____ |
|  | Наличие дополнительных аттестаций (указать) |  |

Дополнительные требования (указать при наличии):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

| № п/п | Тип ввода/ошиновки | Эскиз | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВН/НН вверх, без ошиновки |  |  |
|  | ВН/НН кабельный, снизу кабелем |  |  |
|  | Правый боковой, ВН/НН сбоку |  |  |
|  | Правый зеркальный боковой, ВН/НН сбоку |  |  |
|  | Левый боковой, ВН/НН сбоку |  |  |
|  | Вариант Заказчика |  |  |